## Slide 1
مقدمه
ولتاژ فروپاشی
پهنای باند
تکنولوژی ساخت
اندازه گیری
کاربردها
اندازه گیریهای امپدانس ورودی الکتریکی اولین پروکسی برای فعالیت صوتی ترانسدیوسر فراهم می کنند. اندازه گیریها با آنالیزور شبکه برداری انجام شدند ( HP 8751A) که امپدانس ورودی پیچیده ترانسدیوسر به عنوان تابع فرکانس را اندازه گیری کرد. راه اندازی اندازه گیری در شکل زیر نشان داده شده است.
25/38

## Slide 2
مقدمه
ولتاژ فروپاشی
پهنای باند
تکنولوژی ساخت
اندازه گیری
کاربردها
26/38
راه اندازی اندازه گیری

## Slide 3
مقدمه
ولتاژ فروپاشی
پهنای باند
تکنولوژی ساخت
اندازه گیری
کاربردها
آنالیزور شبکه از سیگنال جریان متناوب کوچکی برای اندازه گیری امپدانس ورودی CMUT استفاده می کند در حالیکه فرکانس از این سو به آن سو حرکت می کند. با مقایسه نتیجه شبیه سازی با نتیجه اندازه گیری حقیقی، توانستیم به این نتیجه برسیم که مدل بکاررفته پاسخ حقیقی را خوب پیشگویی نمود.
27/38

## Slide 4
مقدمه
ولتاژ فروپاشی
پهنای باند
تکنولوژی ساخت
اندازه گیری
کاربردها
در جریان نشان دادن اندازه گیریهای امپدانس ورودی الکتریکی، با این تصویر نشان میدهیم که از CMUT می توان به عنوان یک ترانسدیوسر صوتی کارآمد استفاده نمود.
28/38