## Slide 1
مقدمه
بهینه سازی پیشنهادی
مطالعه شبیه سازی
پیشنهادات
فصل سوم
بهینه سازی پیشنهادی
14/33
سیستم مطالعه
نتیجه گیری

## Slide 2
مقدمه
بهینه سازی پیشنهادی
مطالعه شبیه سازی
پیشنهادات
بهینه سازیSFCL
بهینه سازیSFCL براساس بازداری از افزایش ناگهانی انرژی جنبشی در روتور DFIG در طول خطا و اتلاف انرژیSFCL انجام می شود. در نتیجه، نه تنها محدودیت جریان خطا و عیب، بلکه همچنین به حداقل رساندن افت ولتاژ پایانه و توان خروجی حاصل می گردد. بهبود قابلیتFRT DFIG دور از انتظار نمی باشد.
15/33
سیستم مطالعه
نتیجه گیری

## Slide 3
مقدمه
بهینه سازی پیشنهادی
مطالعه شبیه سازی
پیشنهادات
نوسان های اول زاویه و سرعت روتوزمانی حداقل است که انرژی جنبشی ذخیره شده در روتور در طول خرابی ها و اختلالات به حداقل رسانده شده باشد. زمانی که خطا زدایی (عیب زدایی) انجام می شود، انرژی جنبشی ذخیره شده را می توان به صورت زیر بیان نمود:
16/33
سیستم مطالعه
نتیجه گیری

## Slide 4
مقدمه
بهینه سازی پیشنهادی
مطالعه شبیه سازی
پیشنهادات
اتلاف انرژی SFCL در طول حالت کوینچ (ESFCL) که به حداقل رسانده شده است، با رابطه زیر محاسبه می گردد:
17/33
سیستم مطالعه
نتیجه گیری