## Slide 1
مقدمه
مدلهای ایستا
شبیه سازی با EAF
نتایج شبیه سازی
پیشنهادات
مدل 2
با توجه به ویژگیهای مذکور به طور کامل تر می توان مدل تقریب غیر خطی درست تری به دست آورد. شکل 3 ویژگیهایV-I شبیه سازی شده مدل غیر خطی 2 را نشان می دهد.
در این مدل، فرایند ذوب قوسی به سه بخش تقسیم می شود. در بخش اول، دامنه ولتاژ از ولتاژ خاموشی-Vex به ولتاژ احتراقVig افزایش می یابد. بخش دوم، شروع فرایند ذوب می باشد. در این بخش افت ناگهانی ولتاژ نمایی در الکترود رخ داده و جریان قوسی از i1 به افزایش می یابد. بخش سوم، فرایند ذوب قوسی نرمال می باشد.افت ولتاژ قوسی به صورت خطی و به طور آرام و آهسته ازVst بهVex کاهش می یابد.
11/35
نتیجه گیری

## Slide 2
مقدمه
مدلهای ایستا
شبیه سازی با EAF
نتایج شبیه سازی
پیشنهادات
مدل 3
با بررسی ویژگیهای حقیقی V-I کوره قوس الکتریکی، در کل فرایند ذوب قوسی را می توان به سه دوره تقسیم کرد. در این مدل سازی، بر طبق سه دوره مذکور کار تخمین انجام می گیرد. در دوره اول، قوس از حالت خاموشی مجدداً روشن می شود. وقتی ولتاژ قوس به صفر افزایش می یابد، جریان قوس نیز به نقطه کراسینگ صفر می رسد. به محض اینکه ولتاژ قوس به ولتاژ احتراق مجددVig می رسد، مدار معادل مثل یک مدار باز عمل می کند. اما، جریان نشتی اندکی وجود دارد که در تفاله کف آلود موازی با قوس الکتریکی جریان می یابد.فرض شده است تفاله کف آلود دارای مقاومت ثابتRg می باشد و ولتاژ احتراق مجدد متناسب با طول قوس الکتریکی فرض شده است.
12/35
نتیجه گیری

## Slide 3
مقدمه
مدلهای ایستا
شبیه سازی با EAF
نتایج شبیه سازی
پیشنهادات
در دوره دوم، قوس مشخص می گردد. در شکل موج ولتاژ در شروع فرایند ذوب، یک فرایند موقتی و گذرا ظاهر می شود.ولتاژ قوس ناگهان از Vig به مقدار ثابت Vd کاهش می یابد. فرض شده است این فرایند به صورت یک تابع نمایی با ثابت زمانی i1 بیان می شود.
در طول دوره سوم، قوس الکتریکی شروع به خاموش شدن می کند. افت ولتاژ به جز تغییر ناگهانی بعد از خاموش شدن قوس ، همچنان ادامه می یابد. این فرایند نیز با یک تابع نمایی با ثابت زمانی i2 معرفی می شود.
13/35
نتیجه گیری

## Slide 4
مقدمه
مدلهای ایستا
شبیه سازی با EAF
نتایج شبیه سازی
پیشنهادات
  شکل 4. ویژگیهایV-I مدل 3 را نشان می دهد.
شکل 5. منحنی جریان- مقاومت را نشان می دهد.
14/35
نتیجه گیری