## Slide 1
مقدمه
شرح سیستم
شرح کنترلر
ارزیابی عملکرد
اجرای سخت افزار
نتیجه گیری
هرمنبع یکی از دو استراتژی کنترل VCS یا CCS را استفاده میکند.
روش کنترل ولتاژ (VCS)
روش کنترلیVCS طراحی شده است که درحالت های عملیاتی جزیره ای و متصل به شبکه عمل کند. همچنین برای انتقال بین دو حالت، VCS فرکانس و ولتاژرا تنظیم می کند. مبدل به عنوان یک منبع ولتاژ کنترل شده، عمل می کند. در حالت جزیره ای ، فلو توان بر اساس امپدانس بار تعیین می شود.
10/41

## Slide 2
مقدمه
شرح سیستم
شرح کنترلر
ارزیابی عملکرد
اجرای سخت افزار
نتیجه گیری
بلوک دیاگرام کنترل کننده توان راکتیو / ولتاژ در شکل 2 داده شده است. ورودی های| |νو Q توان راکتیو اندازه گیری شده به ترتیب بوسیله منبع و مقدار ولتاژ PCC تحویل گرفته می شوند.
11/41

## Slide 3
مقدمه
شرح سیستم
شرح کنترلر
ارزیابی عملکرد
اجرای سخت افزار
نتیجه گیری
شکل 2. بلوگ دیاگرام کنترلر ولتاژ/توان راکتیو VCS
12/41

## Slide 4
مقدمه
شرح سیستم
شرح کنترلر
ارزیابی عملکرد
اجرای سخت افزار
نتیجه گیری
بر اساس این فرض طراحی شده است که فلو توان راکتیو بوسیله مقدار ولتاژها در ترمینال ها مبدل و باسPCC اینورتر تعیین میشوند.
ES ، نقطه تعیین ولتاژ تعیین شده است، بستگی به پارامتر شبکه دارد که به سیستم اجازه دهد که در محدودیت های مجاز عمل کند، زمانی که سیستم جزیره ای شده و کنترل کننده توان راکتیو غیر فعال شده است.
13/41